Гриф обмеження доступу: «ЦІЛКОМ ТАЄМНО»
Прим. № ____   (проєкт — до затвердження КСЗІ)

| ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ВИКОНАВЦЯ ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. | ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор НЕК «УКРЕНЕРГО» ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. |
| --- | --- |

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

«Управління ризиками безпеки та прогнозування загроз ОЕС України (фізичний двійник магістральної мережі)»

(АС А1)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на створення системи (самостійний продукт)

Позначення документа: UE-A1.ТЗ

Кількість аркушів: ____

Редакція: 1.0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» · код ЄДРПОУ 00100227 · 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Київ

2026

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

## на створення автоматизованої системи «Управління ризиками безпеки та прогнозування загроз для ОЕС України (фізичний двійник магістральної мережі)»

Позначення документа: UE-A1.ТЗ

Редакція: 1.0

Київ, 2026

Гриф обмеження доступу: для Етапу-1 (MVP на синтетиці та відкритих даних) — «для службового користування» (ДСК), без відомостей, що становлять державну таємницю; для Етапу-2 (повна система на реальних даних ОЕС) — до «цілком таємно» згідно з ЗУ «Про державну таємницю» та ЗВДТ, з експлуатацією у складі атестованого КСЗІ.

Розроблено відповідно до ДСТУ ГОСТ 34.602.

## ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

АС — автоматизована система

ОЕС — Об'єднана енергосистема України

TSO — оператор системи передачі (НЕК «Укренерго»)

ТЗ — технічне завдання

ВЛ — повітряна лінія електропередачі

ПС — підстанція

ВН/СВН — висока / надвисока напруга (330 / 750 кВ)

N-1 / N-k — аналіз відмов 1 / k елементів мережі (критерій надійності)

PRA — імовірнісний аналіз ризику (probabilistic risk assessment)

RBAC — рольова модель розмежування доступу (role-based access control)

RLS/CLS — захист на рівні рядків / стовпців (row-/column-level security)

NL→SQL — перетворення природномовного запиту на SQL

КСЗІ — комплексна система захисту інформації

НД ТЗІ — нормативний документ системи технічного захисту інформації

ДСК — для службового користування

MVP — мінімально життєздатний продукт (Етап-1)

SCADA/АСКОЕ — системи диспетчерського керування та обліку електроенергії

ENTSO-E — Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії

data_origin — атрибут походження даних (SYNTHETIC / OPEN_DATA / NDA_CALIBRATED)

## ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ПОСИЛАНЬ

ГОСТ 34.602-89. Технічне завдання на створення автоматизованої системи (галузевий стандарт оформлення ТЗ на АС);

ГОСТ 34.601-90. Автоматизовані системи. Стадії створення;

ГОСТ 34.201-89. Види, комплектність і позначення документів при створенні АС;

ГОСТ 34.003-90. Інформаційна технологія. АС. Терміни та визначення;

ДСТУ ГОСТ 2.105. Загальні вимоги до текстових документів;

ДСТУ 4163:2020. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації;

ДСТУ ISO/IEC 12207:2014. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення;

НД ТЗІ 1.1-002-99; НД ТЗІ 2.5-004-99; НД ТЗІ 2.5-005-99; НД ТЗІ 3.7-001-99; НД ТЗІ 3.7-003-05;

ДСТУ 3396.0-96; ДСТУ 3396.1-96. Технічний захист інформації;

Закон України «Про критичну інфраструктуру»; Закон України «Про державну таємницю»;

Кодекс системи передачі (НКРЕКП); вимоги ENTSO-E (Continental Europe System Operation Guideline, Transparency Platform).

## 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

### 1.1. Найменування системи

Повне найменування: Автоматизована система управління ризиками безпеки та прогнозування загроз для Об'єднаної енергосистеми України (фізичний двійник магістральної мережі 750/330 кВ).

Скорочене найменування: АС «А1» / «Двійник-Ризики» (далі — Система).

### 1.2. Статус продукту (інваріант самостійності)

Система є самостійним програмним продуктом. Вона постачається окремо, із власним ТЗ, окремим бюджетом і окремим додатковим договором. Передбачена повна передача продукту Замовнику без технологічної залежності від розробника (передання вихідних кодів, моделей даних, документації, інструментарію розгортання та калібрування), зі збереженням авторських прав за розробником і правом подальшого розвитку.

Система працює повноцінно без двох інших рішень Замовника (А2 — нагляд за маніпуляціями РСВ/ВСР; А3 — прогноз технологічних втрат). Інтеграція з іншими рішеннями є опціональною й реалізується через окремий інтеграційний шар, описаний окремим рамковим ТЗ інтеграційного шару (шина подій). Відсутність шини або суміжних продуктів не обмежує жодної функції цього ТЗ.

### 1.3. Шифр теми

Встановлюється договором на створення Системи.

### 1.4. Замовник та виконавець

Замовник: НЕК «Укренерго» — оператор системи передачі, диспетчерський (системний) оператор ОЕС України.

Виконавець: визначається за результатами процедури закупівлі.

### 1.5. Підстава для розроблення

Рішення Замовника про створення інтелектуальної системи аналізу ризиків для об'єктів критичної енергетичної інфраструктури (РІШЕННЯ 1 Програми співпраці);

завдання забезпечення фізичної безпеки та стійкості функціонування ОЕС в умовах підвищених загроз;

зобов'язання з інтеграції ОЕС до ENTSO-E та вимоги до надійності системоутворюючої мережі.

### 1.6. Планові терміни

Визначаються календарним планом (розділ 5). Роботи виконуються у два етапи: Етап-1 (MVP) та Етап-2 (повна система).

### 1.7. Склад Системи (самодостатній)

Система являє собою закінчене рішення з таких власних складників (без зовнішніх залежностей):

цифровий фізичний двійник магістральної мережі 750/330 кВ;

двигун масового моделювання сценаріїв режимів (N-1/N-k, комбінації умов);

підсистема оцінки ризиків і загроз (PRA, ранжування критичності);

карта ризиків і загроз (геопросторовий та топологічний шар);

аналітичні панелі для оперативного персоналу та для керівництва;

власний агентний шар А1 (дві віддачі агентів + агент-бібліотекар NL→SQL) — внутрішній компонент продукту, а не зовнішня сутність порталу;

власне ядро RBAC (інваріант даних) з окремим контуром допуску саме до А1.

## 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ

### 2.1. Призначення

Система призначена для інтелектуального аналізу ризиків і прогнозування загроз об'єктам магістральної електричної мережі ОЕС засобами цифрового фізичного двійника. Система масово моделює сценарії режимів мережі 750/330 кВ, виявляє небезпечні події та «вузькі місця», оцінює вплив ризиків на роботу енергосистеми, аналізує історичні інциденти, прогнозує сценарії розвитку подій і працює як система раннього попередження.

Система реалізує двосторонній принцип «щит = меч»: кожна аналітична спроможність (пошук вузьких місць, реконструкція аварійних каскадів, оцінка критичних комбінацій умов) одночасно слугує захисту власної мережі (щит) і виявленню точок зовнішнього впливу (меч). Обидві сторони працюють на одному ядрі моделі; двосторонність фіксується в моделі загроз і в обмеженнях експорту.

### 2.2. Наскрізний продуктовий патерн (всередині А1)

У межах самого продукту А1 діє наскрізний патерн:

мільйони сценаріїв режимів → накопичення Big Data результатів прогонів → дві віддачі агентів (а) підтяжка/калібрування двійника до фізики, (б) прикладні інсайти щодо ризиків → людина-аналітик отримує доступ через агента-бібліотекаря (NL→SQL, графіки, пояснення).

Агенти — внутрішній шар продукту А1, що працює навіть за повної відсутності інших рішень.

### 2.3. Цілі

підвищення достовірності оцінки стійкості та режимів ОЕС 750/330 кВ;

завчасне (раннє) виявлення небезпечних сценаріїв, вузьких місць і критичних комбінацій умов (час доби × погода × конфігурація мережі × рівень навантаження);

формування обґрунтованого переліку «що зміцнювати першочергово» (Pareto-вивід за впливом елементів на ризик);

калібрування двійника до реальної фізики (зона деталізації Етапу-2);

забезпечення керівництва та оперативного персоналу єдиною картою ризиків і раннім попередженням.

### 2.4. Критерії досягнення цілей

Кількісні показники (частка коректно відтворених режимів проти референсу, повнота виявлення критичних N-1/N-k подій на тестовому наборі, час повного перебору базового сценарного простору, частка ранніх попереджень із підтвердженням, стабільність Pareto-рейтингу) встановлюються на Етапі-1 як baseline за синтетикою/відкритими даними та уточнюються на Етапі-2. Конкретні значення фіксуються у програмі та методиках випробувань (розділ 6).

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

### 3.1. Об'єкти автоматизації

Системоутворююча (магістральна) електрична мережа ОЕС України — лінії та підстанції класів напруги 750 кВ і 330 кВ, а також суміжні елементи (трансформатори зв'язку, шунтуючі реактори, пристрої РЗА у частині, що впливає на режим), потрібні для коректного моделювання режимів і оцінки ризиків. Об'єктом автоматизації є також процес оцінки ризиків і раннього попередження (від збору даних до формування рекомендацій «що зміцнювати»).

### 3.2. Джерела та характер даних, маркування походження

Кожен запис у моделі даних має обов'язковий атрибут data_origin:

SYNTHETIC — генеровані сценарії, топологія та режими (основа Етапу-1);

OPEN_DATA — відкриті дані ENTSO-E Transparency Platform (перетоки, навантаження, генерація), відкрите метео, публічні дані про інциденти;

NDA_CALIBRATED — реальні телеметричні/режимні дані ОЕС (SCADA/АСКОЕ, реальна топологія) під NDA — виключно Етап-2.

Принцип демаркації: жодна функція MVP не повинна потребувати даних під грифом. Якщо функцію неможливо продемонструвати на SYNTHETIC + OPEN_DATA — вона за визначенням належить Етапу-2.

### 3.3. Умови експлуатації

Етап-1 — у несекретному середовищі (ДСК), без обробки державної таємниці. Етап-2 — виключно у складі КСЗІ на захищеному (за потреби ізольованому) обчислювальному контурі Замовника. Перехід між контурами — без перенесення секретних даних у несекретне середовище.

## 4. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

### 4.1. Загальносистемні вимоги

4.1.1. Самодостатність. Усі функції Системи доступні автономно, без зовнішніх продуктів і без шини подій. Будь-яка інтеграція — опціональний адаптер, відмова якого не впливає на ядро (graceful degradation з маркуванням достовірності).

4.1.2. Внутрішній агентний шар А1. Власний агентний шар продукту забезпечує: запуск і керування масовою генерацією сценаріїв та накопиченням Big Data; дві віддачі агентів (підтяжка двійника до фізики + прикладні інсайти щодо ризику); агента-бібліотекаря (NL→SQL, вибірки, графіки, пояснення українською); незмінне журналювання дій агентів (трасування, відтворюваність).

4.1.3. RBAC = ДНК (власний контур А1). Рольова модель — архітектурний інваріант, вбудований у ядро даних і в кожен запит, а не зовнішній екран. RBAC застосовується на рівні рядків і стовпців (RLS/CLS): до об'єктів мережі, сценаріїв, зрізів ризику та до результатів роботи агентів. Допуск до А1 є окремим від допусків до інших рішень: користувач може мати доступ до А1 і не мати доступу до А2/А3. Жоден модуль, агент чи інтерфейс не отримує даних в обхід RBAC; перевірка прав — на кожній операції читання/запису, включно із запитами агента-бібліотекаря.

4.1.4. Двосторонність «щит = меч». Кожна аналітична функція проектується так, щоб одночасно слугувати захисту власної мережі та виявленню зовнішнього впливу; для кожної спроможності оцінюється ризик зловживання, експорт чутливих зрізів обмежено й журналюється.

4.1.5. Масштабованість. Архітектура витримує зростання обсягів сценаріїв (горизонтальне масштабування обчислень і сховища Big Data).

### 4.2. Вимоги до видів забезпечення

Математичне/алгоритмічне: генерація та масовий прогін сценаріїв режимів, аналіз N-1/N-k, агрегація PRA, ранжування критичності (Pareto). Забороняється «вигадування» фізичних формул: на рівні цього ТЗ фіксується *що* система робить і *вимоги до результату*; конкретні рівняння режимів та калібрування — зона доменної деталізації Етапу-2.

Інформаційне: єдина модель даних об'єктів мережі та сценаріїв, сховище Big Data прогонів, каталог даних із розміткою data_origin, грифу та прав доступу.

Лінгвістичне: природномовний інтерфейс агента-бібліотекаря (українська); внутрішня мова запитів — SQL.

Програмне: агентний шар А1, підсистеми моделювання/ризику/карти, сервіси доступу; конкретний стек — стадія проектування.

Технічне: обчислювальні потужності під масові прогони; для Етапу-2 — атестований за КСЗІ контур.

Організаційне/методичне: регламенти ролей, інструкції користувачів, методики калібрування та верифікації.

### 4.3. Вимоги до надійності

Готовність аналітичного контуру; ізоляція збоїв; коректне відновлення без втрати накопичених сценаріїв (резервне копіювання Big Data і моделей); відтворюваність будь-якого інсайту до вихідних даних і параметрів прогону; автоматичні перевірки цілісності даних і виявлення дрейфу моделей.

### 4.4. Вимоги до безпеки та таємності

Гриф: Етап-1 — ДСК; Етап-2 — до «цілком таємно». RBAC як інваріант ядра (4.1.3), мінімально необхідні привілеї. Для Етапу-2 — експлуатація у складі КСЗІ з підтвердженням відповідності (атестація) за НД ТЗІ; криптозахист, контроль доступу, реєстрація подій безпеки, повний незмінний аудит дій користувачів і агентів.

### 4.5. Вимоги до інтерфейсу (рівні користувачів)

Мова інтерфейсу та документації — українська. Три рівні з розмежуванням за RBAC:

Оперативний персонал / аналітик — карта ризиків, раннє попередження, агент-бібліотекар у межах власних прав;

Доменний фахівець / інженер режимів — поглиблений доступ до сценаріїв, двійника, калібрування, верифікації;

Керівництво / адміністратор безпеки — зведені панелі ризику; керування ролями, грифами, аудитом.

Критичні дії підтверджуються та журналюються; результати агентів супроводжуються поясненням.

### 4.6. Функціональні вимоги — екрани MVP

Кожен екран описано як: призначення → вміст → вимоги (FR) → взаємодія з агентом. Обов'язковий склад екранів MVP — нижче.

### 4.6.1. Екран «Карта ризиків і загроз»

Призначення. Головний оглядовий екран: де в мережі зосереджено ризик зараз і на горизонті прогнозу.

Вміст:

геопросторова + топологічна схема мережі 750/330 кВ із об'єктами (ВЛ, ПС, трансформатори);

теплова розмітка об'єктів за рівнем ризику (індекс ризику об'єкта);

шар «загрози» (погодні фронти, ремонтні виведення, дефіцитні перетоки) з накладанням на топологію;

перемикач «зараз / прогноз +N годин/діб».

Вимоги:

FR-1.1.1. Карта відображає рівень ризику кожного об'єкта числом і кольором, з легендою шкали.

FR-1.1.2. Клік на об'єкт → картка об'єкта (внесок у системний ризик, домінуючі сценарії відмови, історія інцидентів).

FR-1.1.3. Перемикання «зараз / прогноз» без перезавантаження; для прогнозу показується режим достовірності входів.

FR-1.1.4. Геопросторовий і топологічний види синхронізовані (вибір об'єкта в одному підсвічує його в іншому).

FR-1.1.5. Кожен зріз карти підпорядкований RBAC: користувач бачить лише дозволені об'єкти/райони.

### 4.6.2. Екран «Цифровий двійник і моделювання сценаріїв»

Призначення. Запуск масового моделювання режимів і перегляд результатів прогонів.

Вміст:

конструктор сценарного простору: діапазони навантаження, конфігурацій комутації, метеоумов, ремонтних схем;

запуск масового прогону (мільйони сценаріїв) і моніторинг прогресу;

зведення результатів: розподіл завантаження елементів, порушення меж, частота небезпечних режимів.

Вимоги:

FR-1.2.1. Конструктор дозволяє задати багатовимірний сценарний простір (мінімум: навантаження × конфігурація × погода × ремонти) і оцінити його потужність до запуску.

FR-1.2.2. Двигун виконує масовий прогін з накопиченням результатів у Big Data-сховище; кожен прогін має незмінний ідентифікатор і збережені вхідні параметри (відтворюваність).

FR-1.2.3. Деградований режим: за відсутності окремого входу (метео/перетоки) прогін виконується з явним маркуванням зниженої достовірності, а не блокується.

FR-1.2.4. Результати прогонів доступні агенту-бібліотекарю для запитів.

FR-1.2.5. На рівні ТЗ фіксуються вимоги до результату моделювання (повнота перебору, відтворюваність); конкретні фізичні рівняння режимів — зона деталізації Етапу-2.

### 4.6.3. Екран «Аналіз N-1/N-k і вузькі місця»

Призначення. Перевірка надійності за критерієм відмов і виявлення системних вузьких місць.

Вміст:

автоматичний перебір відмов одного (N-1) і комбінацій (N-k) елементів;

перелік порушень (перевантаження, виходи за межі), ранжований за тяжкістю;

виявлення вузьких місць — елементів, відмова яких найчастіше призводить до каскадів.

Вимоги:

FR-1.3.1. N-1 виконується для повного переліку елементів обраного контуру; N-k — для параметрично заданої глибини k та фільтрів.

FR-1.3.2. Для кожного критичного контингенсу — перелік наслідків (які елементи перевантажуються, оцінка обсягу відключень).

FR-1.3.3. Виявлення вузьких місць як елементів з найвищою участю в небезпечних результатах прогонів.

FR-1.3.4. Результати N-1/N-k клікабельні → перехід на карту з підсвічуванням задіяних об'єктів.

### 4.6.4. Екран «Критичні комбінації умов»

Призначення. Знайти небезпечні поєднання факторів, що поодинці не критичні (час × погода × конфігурація × навантаження).

Вміст:

багатовимірний аналіз сценарного простору з виділенням кластерів небезпечних комбінацій;

«портрет» критичної комбінації (за яких умов мережа входить у небезпечний режим);

частота й умовна ймовірність настання комбінації за відкритими/синтетичними даними.

Вимоги:

FR-1.4.1. Система виявляє комбінації умов, що підвищують системний ризик понад поріг, навіть якщо кожен фактор окремо в межах норми.

FR-1.4.2. Для кожної комбінації — пояснення внеску кожного фактора (атрибуція).

FR-1.4.3. Виявлені комбінації передаються в підсистему раннього попередження (4.6.6) як шаблони тригерів.

FR-1.4.4. Агент-пояснювач формує текстову атрибуцію українською («небезпечний режим виникає за поєднання нічного мінімуму навантаження + ремонту ВЛ-750 X + ожеледі»).

### 4.6.5. Екран «Оцінка впливу ризиків і Pareto-вивід "що зміцнювати"»

Призначення. Перетворити масу прогонів на впорядкований перелік першочергових заходів зміцнення.

Вміст:

ранжування об'єктів за внеском у системний ризик (PRA-агрегація);

Pareto-діаграма: мінімальна підмножина об'єктів, що дає максимальне зниження ризику;

оцінка «що буде, якщо зміцнити об'єкт X» (умовний перерахунок ризику).

Вимоги:

FR-1.5.1. Внесок кожного об'єкта в системний ризик обчислюється з розподілу результатів прогонів (а не з точкової оцінки).

FR-1.5.2. Pareto-вивід формує впорядкований перелік «що зміцнювати першочергово» з обґрунтуванням кожної позиції.

FR-1.5.3. Сценарій «зміцнити X» виконує умовний перерахунок і показує очікуване зниження ризику (інтерактивно, одиниці секунд для базового контуру).

FR-1.5.4. Pareto-рейтинг експортований із дотриманням обмежень експорту (двосторонність, §4.4) і журналюванням.

### 4.6.6. Екран «Раннє попередження»

Призначення. Завчасно сигналізувати про наближення небезпечного сценарію.

Вміст:

активні попередження з рівнем критичності та горизонтом настання;

тригери на основі критичних комбінацій (4.6.4) і прогнозу режиму/погоди;

рекомендовані дії та посилання на відповідний об'єкт карти.

Вимоги:

FR-1.6.1. Попередження містить: подію, ймовірність/довіру, горизонт, задіяні об'єкти, рекомендацію.

FR-1.6.2. Поріг спрацювання тригерів конфігурований; зміни порогів журналюються.

FR-1.6.3. Деградація входів (відсутнє метео/перетоки) знижує довіру попередження й позначається явно, без «впевнених» сигналів на неповних даних.

FR-1.6.4. Журнал попереджень доступний агенту-бібліотекарю («покажи всі попередження рівня "високий" за корональним фактором за останній місяць»).

### 4.6.7. Екран «Історичні інциденти»

Призначення. Аналіз минулих подій і їх зіставлення з модельними сценаріями.

Вміст:

реєстр інцидентів (тип, об'єкти, наслідки, умови на момент події);

зіставлення інциденту з найближчим модельним сценарієм (чи передбачив би його двійник);

статистика повторюваності та сезонності інцидентів.

Вимоги:

FR-1.7.1. Кожен інцидент пов'язується з об'єктами карти й з умовами (data_origin фіксується).

FR-1.7.2. Реалізовано «ретроспективний тест»: чи виявила б модель цей інцидент як небезпечний сценарій.

FR-1.7.3. Реєстр доступний агенту-бібліотекарю для аналітичних запитів.

### 4.6.8. Екран «Аналітична панель керівництва»

Призначення. Зведений верхньорівневий стан ризику для прийняття управлінських рішень.

Вміст:

інтегральний індекс ризику ОЕС і його динаміка;

ТОП-N об'єктів за ризиком і ТОП-N заходів зміцнення (з 4.6.5);

ключові активні попередження; зведення без технічних деталей.

Вимоги:

FR-1.8.1. Панель показує інтегральний індекс ризику з трендом і поясненням зміни.

FR-1.8.2. Зведення керівництва підпорядковане RBAC (агрегований зріз без чутливих деталей за потреби).

FR-1.8.3. Один клік від зведення до деталізації (карта / N-k / Pareto) у межах прав.

### 4.6.9. Екран «Агент-бібліотекар» (наскрізний)

Призначення. Доступ людини-аналітика до всіх даних А1 природною мовою.

Вимоги:

FR-1.9.1. Запит природною українською → агент перетворює його на SQL/запит до сховища й повертає таблицю або графік.

FR-1.9.2. Кожен запит проходить через RBAC (RLS/CLS): користувач бачить лише дозволені об'єкти, райони, періоди, сценарії.

FR-1.9.3. Усі запити та експорти логуються в незмінний аудит (двосторонність/щит).

FR-1.9.4. Агент пояснює результат і показує згенерований SQL для перевірюваності.

### 4.7. Інтеграція (опціональна)

FR-1.10.1. Усі зовнішні підключення реалізуються як версіоновані адаптери; їх відсутність не зупиняє Систему.

FR-1.10.2. Опціональна інтеграція з суміжними рішеннями (А2/А3) — виключно через окремий інтеграційний шар (шину подій), описаний окремим рамковим ТЗ; у складі А1 не реалізується й не є умовою приймання.

FR-1.10.3. Зовнішні дані Етапу-1: ENTSO-E Transparency Platform та відкрите метео — як адаптери з маркуванням data_origin і деградацією за втрати джерела.

### 4.8. Надбудова: автономний агентний контур 24/7 (БОНУС понад обовʼязкові вимоги)

Статус. Цей розділ описує додаткову спроможність-надбудову понад обовʼязкові вимоги Замовника (розділ 4.6). Усі функції розділів 1–4.7 є базою приймання й виконуються незалежно від цієї надбудови. Агентний контур 24/7 — це бонус-перевага запропонованого рішення: він не замінює жодну обовʼязкову функцію, а підсилює її, перетворюючи статичний аналітичний інструмент на самонавчальний контур пошуку вразливостей.

4.8.1. Призначення надбудови. Замість того щоб аналітик вручну перебирав простір станів, агенти працюють безперервно (24/7) і приносять людині вже відібране найперспективніше — не сирі дані, а короткий перелік гіпотез, готових до поглибленої доменної перевірки.

4.8.2. Цикл контуру (наскрізний патерн надбудови):

Масова генерація — агенти автономно проганяють мільйони рандомізованих сценаріїв (комбінації навантаження × погода × конфігурація комутації × ремонтні схеми мережі 750/330 кВ) цілодобово.

Накопичення Big Data — результати прогонів осідають у власному сховищі продукту (своя Big Data, не залежить від інших рішень).

Агентний аналіз — агенти шукають у масиві інсайти, аномалії та критичні комбінації умов, що поодинці безпечні, а разом ведуть у небезпечний режим.

Фільтр перспективності — агенти відсівають шум і ранжують знахідки, лишаючи лише найперспективніші/найкритичніші сценарії та гіпотези.

Передача людині вже відібраного — аналітик отримує 5 гіпотез замість 5 мільйонів: короткий, обґрунтований, пояснений перелік (а не сирий масив).

Поглиблена перевірка доменним експертом — інженер режимів / доменний фахівець з надійності мережі швидко верифікує/спростовує відібрані гіпотези (а не тоне в даних).

Зворотний звʼязок у цикл — підтверджені/спростовані гіпотези підтягують клон до фізики та уточнюють фільтр; контур повертається до кроку 1.

4.8.3. Цінність для Замовника. Експерт не тоне в даних: машина 24/7 відсіює мусор і приносить керовану кількість перевірюваних гіпотез. Це двоїста віддача з одного процесу: (а) сам інструмент стає достовірнішим (підтяжка клона), (б) людина отримує прикладні інсайти під свою задачу.

4.8.4. Вимоги до надбудови:

FR-AG.1. Контур працює автономно й безперервно; зупинка надбудови не впливає на обовʼязкові функції розділу 4.6.

FR-AG.2. Фільтр перспективності параметризований; критерії відбору налаштовуються й журналюються.

FR-AG.3. Кожна передана людині гіпотеза супроводжується поясненням українською та трасуванням до вихідних прогонів (відтворюваність).

FR-AG.4. Усі дії агентів і відбір підпорядковані RBAC та незмінному аудиту.

FR-AG.5. Надбудова не є умовою приймання MVP (розділ 6); вона приймається окремо як додаткова спроможність.

## 5. СКЛАД І ЗМІСТ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ

### Етап-1. MVP на синтетиці та відкритих даних (ДСК, без держтаємниці)

розроблення архітектури А1, внутрішнього агентного шару, ядра RBAC (RLS/CLS) з окремим контуром допуску до А1;

побудова спрощеного/агрегованого двійника мережі 750/330 кВ на синтетичній топології;

двигун масового моделювання сценаріїв і Big Data-сховище прогонів;

реалізація екранів 4.6.1–4.6.9 на SYNTHETIC + OPEN_DATA (ENTSO-E, відкрите метео);

baseline-метрики (повнота N-1/N-k, стабільність Pareto, час перебору), демонстрація патерну «сценарії → дві віддачі агентів → агент-бібліотекар»;

результат: працездатний MVP у несекретному середовищі, baseline-показники, уточнене ТЗ на Етап-2.

### Етап-2. Повна система на реальних даних (NDA, «цілком таємно», КСЗІ)

доменна деталізація фізики двійника (рівняння режимів, AC-розрахунки, калібрування до реальної телеметрії) — разом із доменними фахівцями НЕК, в окремому доменному додатку під відповідним грифом;

підключення реальних даних ОЕС (SCADA/АСКОЕ, реальна топологія) як NDA_CALIBRATED на захищеному контурі;

побудова та атестація КСЗІ за НД ТЗІ; впровадження грифу «цілком таємно»;

промислове впровадження, навчання користувачів трьох рівнів;

результат: атестована промислова Система на реальних даних.

*Інваріант:* фізичні формули Етапу-2 не «вигадуються» у цьому ТЗ — фіксуються лише ЩО система робить і вимоги до результату; рівняння й калібрування — зона доменної деталізації Етапу-2.

Терміни кожного етапу визначаються календарним планом договору.

## 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ СИСТЕМИ

Види випробувань: попередні, дослідна експлуатація, приймальні — окремо для Етапу-1 і Етапу-2.

Етап-1 приймається на SYNTHETIC + OPEN_DATA за baseline-метриками (розділ 2.4) у несекретному середовищі. Обов'язкові умови приймання MVP:

- екрани 4.6.1–4.6.9 працюють без жодного входу під грифом;

- двійник виконує масовий прогін сценаріїв з відтворюваністю кожного прогону;

- N-1 виконується для повного контуру, N-k — на задану глибину; виявляються вузькі місця;

- формується карта ризиків і Pareto-вивід «що зміцнювати»;

- підсистема раннього попередження спрацьовує за критичними комбінаціями умов;

- кожен запит агента-бібліотекаря підпорядкований RBAC (RLS/CLS), усе логується;

- відсутність шини/суміжних рішень не впливає на жодну функцію (перевірка самодостатності).

Етап-2 приймається на реальних даних у складі атестованого КСЗІ-контуру; обов'язкова умова — позитивний висновок атестації КСЗІ та підтвердження відповідності НД ТЗІ.

Випробування — за погодженими Замовником програмою та методиками; приймає приймальна комісія Замовника з оформленням акта.

## 7. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

Надання даних: Етап-1 — погодження джерел синтетики та доступу до ENTSO-E/метео; Етап-2 — реальні дані ОЕС (топологія, телеметрія) під NDA.

Обчислювальне середовище: Етап-1 — несекретний контур під масові прогони; Етап-2 — захищений/ізольований контур під КСЗІ.

Організаційні заходи: призначення відповідальних, оформлення допусків до державної таємниці для персоналу Етапу-2, затвердження рольової моделі RBAC саме для А1 (окремий контур допуску).

Підготовка персоналу трьох рівнів до експлуатації.

## 8. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТУВАННЯ

Документація — українською мовою, відповідно до ГОСТ 34 (комплект РД на АС):

це ТЗ та приватні доменні додатки (зокрема фізика Етапу-2 під грифом);

ескізний/технічний проект, пояснювальна записка, опис архітектури та внутрішнього агентного шару А1;

опис моделі даних і рольової моделі RBAC (RLS/CLS), розмітки data_origin;

програма та методики випробувань, протоколи й акти;

керівництва користувача (три рівні) та керівництво адміністратора;

документація з безпеки: проект КСЗІ, матеріали атестації, відповідність НД ТЗІ (Етап-2);

комплект передачі продукту (вихідні коди, інструкції розгортання й калібрування) — для повної передачі без залежності від розробника.

Документи з грифом «цілком таємно» (Етап-2) оформлюються та зберігаються згідно з режимними вимогами.

## 9. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

ДСТУ ГОСТ 34.602 та комплекс стандартів ГОСТ 34 на АС;

Закон України «Про критичну інфраструктуру»; Закон України «Про державну таємницю»; ЗВДТ;

нормативні документи системи технічного захисту інформації (НД ТЗІ) України; вимоги до КСЗІ;

Кодекс системи передачі; вимоги ENTSO-E (Continental Europe System Operation Guideline; Transparency Platform як джерело відкритих даних Етапу-1);

РІШЕННЯ 1 Програми співпраці з НЕК «Укренерго» (управління ризиками безпеки та прогнозування загроз);

внутрішні регламенти, режимні та технічні дані НЕК «Укренерго» (Етап-2, NDA);

приватний доменний додаток із фізикою режимів та калібруванням двійника (Етап-2, під грифом).

Відомості про виконавців:

____________________  (Прізвище І. П.)
тел. (___) ___-__-__