Гриф обмеження доступу: «ЦІЛКОМ ТАЄМНО»
Прим. № ____   (проєкт — до затвердження КСЗІ)

| ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ВИКОНАВЦЯ ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. | ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор НЕК «УКРЕНЕРГО» ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. |
| --- | --- |

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

«Інтеграційний шар (агентна шина подій) ОЕС України»

(ІШ ОЕС)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (рамкове, опціональне)
на створення інтеграційного шару

Позначення документа: UE-BUS.ТЗ

Кількість аркушів: ____

Редакція: 1.0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» · код ЄДРПОУ 00100227 · 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Київ

2026

# 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

## 1.1. Найменування рішення

Повне найменування: Інтеграційний шар об'єднаної енергосистеми України (агентна шина подій).

Скорочене найменування: ІШ ОЕС (далі — Інтеграційний шар, Шина).

## 1.2. Статус рішення (ключове застереження)

Інтеграційний шар постачається як окреме додаткове рішення (опціональна надбудова) і НЕ є обов'язковим. Це не самостійний продукт і не четвертий двійник: Шина не містить власної предметної моделі ОЕС, не генерує сценаріїв і не виробляє прогнозів — вона лише з'єднує вже наявні самостійні продукти A1, A2, A3 у керований потік подій.

Кожен із продуктів A1, A2, A3 є самостійним і повністю працездатним без Інтеграційного шару. Придбання Шини має сенс лише тоді, коли Замовник уже володіє двома або більше продуктами (A1+A2, A2+A3, A1+A3 або всіма трьома) і бажає з'єднати їх. Якщо встановлено лише один продукт — Шина не активується і не потрібна.

Рішення постачається з повною передачею Замовнику без залежності від розробника. Інтеграція через Шину для кожного окремого продукту є опціональною: відключення Шини повертає кожен продукт до автономного режиму без втрати його основної функціональності.

## 1.3. Ціннісна пропозиція (апсейл)

Кожен продукт самодостатній, але з'єднання через Шину робить кожен із них розумнішим за рахунок контексту сусіда:

A1 дізнається від A2 ринковий контекст фізичної аномалії (виявлений A1 нетиповий переток отримує пояснення «чи стоїть за ним ринкова подія/маніпуляція»);

A2 дізнається від A1 фізичний контекст цінового стрибка (підозрілий ціновий рух на РСВ/ВСР звіряється з фізичним станом мережі — чи був реальний дефіцит/обмеження перетоку);

A3 реактивно перераховує прогноз втрат і закупівельну потребу при сигналах A1 (зміна режиму/топології) або A2 (зсув цінового сценарію компенсації), не чекаючи планового циклу.

Інваріант «щит = меч» діє і на рівні Шини: подія, що для одного продукту є діагностичним щитом, для з'єднаної системи стає мечем — раннім сигналом для суміжного контуру.

## 1.4. Замовник та виконавець

Замовник: НЕК «Укренерго». Виконавець: визначається за результатами процедури закупівлі.

## 1.5. Підстава для розроблення

Підставою є рішення Замовника про з'єднання двох і більше раніше придбаних продуктів (A1/A2/A3) у єдиний контур подієвого обміну. Реквізити (договір/допсоглашення) — у картці теми. Допсоглашення на Шину укладається окремо від договорів на продукти.

## 1.6. Планові терміни

Визначаються календарним планом (розділ 5). Роботи — у два етапи: Етап-1 (MVP) та Етап-2 (повна система).

# 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ СТВОРЕННЯ

## 2.1. Призначення

Інтеграційний шар призначений для надійного, керованого та повністю журнальованого обміну подіями між самостійними продуктами A1, A2, A3 з дотриманням наскрізного розмежування доступу. Шина перетворює три незалежні аналітичні контури на узгоджену систему, де знахідка одного продукту стає контекстним входом для іншого, не порушуючи автономності та грифу жодного з них.

## 2.2. Цілі

забезпечити слабозв'язану публікацію/підписку подій між продуктами через версіоновані контракти, без прямої залежності продуктів один від одного у коді;

збагатити кожен продукт контекстом сусіда (див. 1.3) для підвищення достовірності висновків;

забезпечити реактивний перерахунок A3 за сигналами A1/A2;

зберегти повну автономність кожного продукту: відмова Шини або будь-якого продукту не повинна виводити з ладу інші (graceful degradation до автономного режиму);

забезпечити наскрізний RBAC та незмінний аудит міжпродуктового обміну.

## 2.3. Критерії досягнення цілей

кожен продукт продовжує штатно працювати при вимкненій Шині (перевіряється явним тестом деградації);

подія, опублікована продуктом-джерелом, доставляється підписникам у межах цільового часу та з повним трасуванням;

жодна подія не перетинає межу допуску всупереч RBAC (див. 4.4);

демонстрація наскрізного сценарію A1→Шина→A2→A3 (розділ 2.4) на синтетиці/відкритих даних.

## 2.4. Наскрізний сценарій-демонстрація цінності (A1 → Шина → A2 → A3)

Демонстраційний потік, що показує сенс з'єднання трьох продуктів:

A1 (фізика) під час масової прогонки сценаріїв виявляє аномальний переток у перерізі мережі 750 кВ — режим, що відхиляється від очікуваного. A1 формує подію `physical.anomaly.detected` (час, переріз, ступінь відхилення, режимний контекст) і публікує її в Шину.

Шина перевіряє права джерела й підписників, маркує подію (data_origin, гриф), журналює та доставляє підписникам — A2 і A3.

A2 (ринок), отримавши `physical.anomaly.detected`, звіряє вікно часу з власними даними РСВ/ВСР: чи супроводжувався аномальний переток нетиповою ринковою поведінкою (заявки, цінові стрибки). Якщо так — A2 збагачує власне розслідування фізичним контекстом («ціновий стрибок підкріплений реальним фізичним обмеженням» або навпаки «фізичної підстави немає — підозра на маніпуляцію») і публікує `market.context.assessed`.

A1, отримавши зворотну подію `market.context.assessed`, додає ринкову атрибуцію до своєї аномалії (щит↔меч: фізичний сигнал отримав ринкове пояснення).

A3 (втрати/закупівлі), підписаний і на `physical.anomaly.detected`, і на `market.context.assessed`, реактивно перераховує прогноз технологічних втрат і закупівельну потребу: змінений режим перетоків впливає на I²R-складову, а оновлений ринковий сценарій — на вартісну оцінку компенсації. A3 публікує `forecast.recomputed`.

Усі кроки потрапляють у наскрізний журнал кореляції (один correlation_id на весь ланцюг) — будь-який аналітик у межах своїх прав може відтворити причинно-наслідковий ланцюг.

Цей сценарій є обов'язковою демонстрацією приймання Шини (розділ 6) і водночас наочно показує апсейл: жоден із продуктів окремо такого збагаченого висновку не дає.

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

## 3.1. Об'єкти автоматизації

Об'єктом автоматизації є міжпродуктовий обмін — потоки подій, контексту й сигналів між самостійними продуктами A1, A2, A3. Сама предметна область (мережа, ринок, втрати) залишається в межах відповідних продуктів; Шина оперує лише їхніми контрактними подіями.

## 3.2. Учасники обміну

A1 — Фізичний двійник ОЕС: джерело подій про режим/аномалії перетоків і топологію; споживач ринкового контексту від A2.

A2 — Нагляд РСВ/ВСР: джерело подій про ринкові аномалії/контекст; споживач фізичного контексту від A1.

A3 — Прогноз втрат і закупівель: переважно споживач (реактивний перерахунок за сигналами A1/A2); джерело подій про оновлені прогнози/потребу.

Склад учасників визначається набором фактично придбаних Замовником продуктів. Шина конфігурується під наявний набір (2 або 3 продукти).

## 3.3. Розмітка даних подій

Кожна подія несе обов'язкову розмітку data_origin (SYNTHETIC / OPEN_DATA / NDA_CALIBRATED) та гриф. Подія з вищим грифом не може бути доставлена підписнику нижчого контуру (див. 4.4). Розмітка успадковується по ланцюгу: збагачена подія отримує найвищий гриф зі складових.

## 3.4. Умови експлуатації

Етап-1 — несекретний контур, лише події з data_origin = SYNTHETIC/OPEN_DATA. Етап-2 — у складі КСЗІ Замовника на захищеному (за потреби ізольованому) контурі; Шина не виводить секретні дані за межі атестованого периметра.

# 4. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

## 4.1. Загальносистемні вимоги

4.1.1. Опціональність та автономність. Шина є зовнішньою надбудовою над продуктами. Кожен продукт зберігає повну працездатність без Шини; інтеграційні адаптери продуктів проектуються так, щоб їх відсутність/відключення не впливала на ядро продукту.

4.1.2. Слабка зв'язаність (pub/sub). Продукти не звертаються один до одного напряму. Обмін — лише через публікацію/підписку на типізовані події з версіонованими контрактами. Додавання/вилучення продукту не потребує зміни коду інших продуктів.

4.1.3. Контракти подій. Кожен тип події має формальну схему (назва, версія, поля, гриф-політика). Зміна контракту — лише з підвищенням версії та зворотною сумісністю в межах мажорної версії.

4.1.4. Graceful degradation. Недоступність Шини або підписника → продукт-джерело продовжує роботу, події буферизуються/відкидаються за політикою, без блокування продукту. Відновлення Шини → штатне продовження; стан явно маркується.

4.1.5. Ідемпотентність і кореляція. Кожна подія має унікальний ідентифікатор і correlation_id ланцюга; повторна доставка не призводить до подвійного перерахунку.

4.1.6. Масштабованість. Шина витримує зростання кількості подій без втрати порядку в межах одного логічного потоку.

## 4.2. Вимоги до видів забезпечення

Інформаційне: реєстр контрактів подій, журнал кореляції, каталог підписок з грифами та правами.

Програмне: брокер/маршрутизатор подій, легкі адаптери на боці кожного продукту, сервіс наскрізного аудиту.

Лінгвістичне: повідомлення про події та пояснення агентів — українською; агент-бібліотекар Шини відповідає на запити про міжпродуктові ланцюги (NL→SQL) у межах прав користувача.

Технічне: обчислювальний ресурс під брокер; для Етапу-2 — у межах атестованого КСЗІ-контуру.

Організаційне: регламент узгодження контрактів подій між власниками продуктів; матриця наскрізних допусків.

## 4.3. Функціональні вимоги (з деталізацією)

### 4.3.1. Функція «Реєстр контрактів подій»

Призначення. Єдине джерело правди про типи подій, якими обмінюються продукти.

Вхід: декларація типу події від продукту-джерела (схема, версія, гриф-політика).

Вихід: затверджений версіонований контракт, доступний підписникам.

Взаємодія з агентом: агент перевіряє сумісність нової версії й сигналізує про порушення зворотної сумісності.

Вимоги:

FR-BUS-1.1. Кожна публікована подія валідовується за зареєстрованою схемою; невалідна подія відхиляється й журналюється.

FR-BUS-1.2. Підтримка щонайменше базового набору типів: `physical.anomaly.detected`, `market.context.assessed`, `forecast.recomputed` (розширюється під набір продуктів).

FR-BUS-1.3. Зміна контракту — лише з версіонуванням; старі підписники не ламаються в межах мажорної версії.

### 4.3.2. Функція «Маршрутизація публікація/підписка»

Призначення. Доставити подію джерела всім уповноваженим підписникам.

Вхід: подія від продукту + список підписок.

Вихід: доставлені події з підтвердженням; недоставлені — у журнал із причиною.

Вимоги:

FR-BUS-2.1. Доставка лише підписникам, що мають право на гриф і контур події (звірка з RBAC до доставки, не після).

FR-BUS-2.2. Збереження порядку подій у межах одного correlation_id.

FR-BUS-2.3. Підтримка реактивного тригера: подія A1/A2 ініціює перерахунок у A3 (FR-BUS — звʼязок зі сценарієм 2.4).

### 4.3.3. Функція «Збагачення контекстом сусіда»

Призначення. Реалізувати взаємне підсилення продуктів (1.3).

Вхід: вихідна подія продукту-джерела.

Вихід: збагачена подія/атрибуція у продукті-споживачі.

Вимоги:

FR-BUS-3.1. A1↔A2: фізична аномалія отримує ринкову атрибуцію, ринкова аномалія — фізичну звірку; результат повертається джерелу окремою подією.

FR-BUS-3.2. A3 при отриманні сигналу A1 (зміна режиму) або A2 (зміна цінового сценарію) ставить у чергу реактивний перерахунок поза плановим циклом і маркує результат як «реактивний».

FR-BUS-3.3. Збагачена подія успадковує найвищий гриф зі складових (3.3).

### 4.3.4. Функція «Наскрізний журнал кореляції та агент-бібліотекар Шини»

Призначення. Відтворюваність причинно-наслідкових ланцюгів між продуктами.

Вхід: усі події ланцюга з єдиним correlation_id.

Вихід: відтворюваний ланцюг; відповіді на NL-запити аналітика.

Вимоги:

FR-BUS-4.1. Кожен ланцюг (напр., сценарій 2.4) відновлюється повністю за correlation_id.

FR-BUS-4.2. Агент-бібліотекар Шини відповідає на запити природною українською («покажи всі фізичні аномалії A1, що отримали ринкове пояснення A2 за добу») з генерацією SQL; кожен запит підпорядкований наскрізному RBAC (row/column-level).

FR-BUS-4.3. Журнал незмінний (append-only), усі доставки й відмови логуються (інваріант «щит»).

### 4.3.5. Функція «Деградація та автономність»

Вимоги:

FR-BUS-5.1. Тест автономності: при вимкненій Шині кожен продукт демонструє повну власну функціональність.

FR-BUS-5.2. При відмові підписника події буферизуються/відкидаються за заданою політикою без блокування джерела.

## 4.4. Наскрізний RBAC (з урахуванням роздільних допусків)

4.4.1. RBAC = ДНК і на рівні Шини. Розмежування доступу вбудоване в маршрутизацію: подія перевіряється на право доставки до кожного підписника на кожній операції, а не зовнішнім екраном.

4.4.2. Роздільні допуски. Допуск користувача до A1 не означає допуску до A2 чи A3. Шина не «зливає» доступ між продуктами: користувач, що бачить фізичну аномалію A1, не отримує через Шину ринкові деталі A2, якщо не має окремого допуску до A2. Доставляється лише той зріз/атрибуція, на який у споживача є право.

4.4.3. Збагачена подія показується користувачу в обсязі перетину його допусків: за наявності допуску лише до A1 він бачить факт «є ринкова атрибуція», але не її захищений вміст, якщо немає допуску до A2.

4.4.4. Гриф-бар'єр. Подія Етапу-2 («цілком таємно») не доставляється в несекретний контур; перехід між контурами без перенесення секретних даних.

4.4.5. Аудит доступу. Кожне рішення «доставити/відхилити» журналюється з підставою (роль, допуск, гриф).

## 4.5. Вимоги до надійності та безпеки

Відмовостійкість: ізоляція збоїв; відмова Шини не виводить з ладу продукти (4.1.4).

Відтворюваність: кожен міжпродуктовий висновок простежуваний до вихідних подій і correlation_id.

Безпека: для Етапу-2 — у складі КСЗІ за НД ТЗІ; криптозахист каналів обміну, контроль доступу, реєстрація подій безпеки, повний аудит.

Двосторонність: модель загроз обов'язкова — оцінюється ризик зловживання міжпродуктовим каналом; експорт чутливих ланцюгів обмежено й журнальовано.

# 5. СКЛАД І ЗМІСТ РОБІТ

## Етап-1. MVP (ДСК, синтетика + відкриті дані ENTSO-E, без держтаємниці)

Розроблення архітектури Шини, реєстру контрактів, наскрізного RBAC і журналу кореляції.

Реалізація адаптерів pub/sub для наявних продуктів (за набором придбаних: 2 або 3).

Реалізація базових типів подій (FR-BUS-1.2) і демонстрація наскрізного сценарію A1→Шина→A2→A3 (2.4) на data_origin = SYNTHETIC/OPEN_DATA.

Тест автономності (FR-BUS-5.1) і деградації.

Результат: працездатний MVP Шини у несекретному середовищі, демонстрація апсейл-сценарію, уточнене ТЗ на Етап-2.

## Етап-2. Повна система (NDA, «цілком таємно», КСЗІ)

Підключення реальних контурів продуктів під NDA на захищеному контурі.

Реалізація гриф-бар'єрів і роздільних допусків (4.4) на реальних даних; маркування NDA_CALIBRATED.

Побудова та атестація КСЗІ відповідно до НД ТЗІ для каналу міжпродуктового обміну.

Промислове впровадження, навчання адміністраторів наскрізного RBAC.

Результат: атестований інтеграційний контур у складі КСЗІ Замовника.

Терміни кожного етапу — за календарним планом договору. Шина впроваджується лише після наявності у Замовника ≥2 продуктів.

# 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ

Види випробувань: попередні, дослідна експлуатація, приймальні — окремо для Етапу-1 і Етапу-2.

Обов'язкова умова приймання Етапу-1: успішна демонстрація наскрізного сценарію A1→Шина→A2→A3 (2.4) на синтетиці/відкритих даних з повним correlation-журналом.

Обов'язковий тест автономності (FR-BUS-5.1): при вимкненій Шині кожен підключений продукт зберігає повну функціональність — підтверджує необов'язковість Шини.

Перевірка наскрізного RBAC, зокрема роздільних допусків (4.4.2–4.4.3): подія не перетинає межу допуску.

Етап-2 приймається у складі атестованого КСЗІ-контуру за наявності позитивного висновку атестації та підтвердження відповідності НД ТЗІ.

Приймання — приймальною комісією Замовника з оформленням акта.

# 7. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТА

Наявність у Замовника ≥2 продуктів (A1/A2/A3) з працездатними інтеграційними адаптерами.

Узгодження власниками продуктів реєстру контрактів подій і календаря режимів.

Етап-1 — несекретний контур; Етап-2 — захищений/ізольований контур під КСЗІ.

Затвердження матриці наскрізних допусків RBAC (роздільні допуски на кожен продукт).

Призначення відповідальних; для Етапу-2 — оформлення допусків до державної таємниці.

# 8. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТУВАННЯ

Документація — українською мовою за ГОСТ 34:

це рамкове ТЗ на Інтеграційний шар;

опис архітектури Шини, реєстру контрактів подій і моделі підписок;

опис наскрізної моделі RBAC (роздільні допуски) і журналу кореляції;

програма та методики випробувань (вкл. сценарій 2.4 і тест автономності), протоколи й акти;

керівництво адміністратора наскрізного RBAC; керівництво з підключення продукту до Шини;

документація з безпеки: проект КСЗІ каналу обміну, матеріали атестації, відповідність НД ТЗІ (Етап-2).

Документи з грифом «цілком таємно» (Етап-2) оформлюються за режимними вимогами.

# 9. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

ДСТУ ГОСТ 34.602 та комплекс стандартів ГОСТ 34 на АС;

окремі ТЗ на продукти A1, A2, A3 (визначають предметні події, що публікуються в Шину);

Закон України «Про державну таємницю»; ЗВДТ;

Нормативні документи системи технічного захисту інформації (НД ТЗІ) України; вимоги до КСЗІ;

Документи ENTSO-E (Transparency Platform як джерело відкритих даних Етапу-1);

Внутрішні регламенти та режимні дані НЕК «Укренерго» (Етап-2, NDA).

Файл рамкового ТЗ (готовий текст вище) призначений для збереження за адресою: D:\ВС коде вайбкодинг\Укренерго\deliverables\ — як окремий документ інтеграційного шару.

Відомості про виконавців:

____________________  (Прізвище І. П.)
тел. (___) ___-__-__